## Circuits
Note de calcul electrique — Modele Excel
Projet |  |  | Puissance totale (kW)
Date |  |  | Courant max (A)
Realise par |  |  | Circuits a verifier
Table des circuits
ID | Description | Phase | Puissance (kW) | cos phi | eta | Tension (V) | Courant Ib (A) | Longueur (m) | Materiau | Section (mm²) | R (Ω/km) | Delta U (V) | Delta U (%) | Seuil (%) | Conforme ? | Disjoncteur In (A) | Icc (kA) (opt.) | Observations | Section recommandee (mm²)
C01 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C02 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C03 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C04 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C05 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C06 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C07 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C08 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C09 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C10 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C11 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C12 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C13 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C14 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C15 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C16 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C17 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C18 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C19 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C20 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C21 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C22 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C23 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C24 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C25 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C26 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C27 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C28 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C29 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C30 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C31 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C32 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C33 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C34 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C35 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C36 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C37 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C38 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C39 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C40 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C41 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C42 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C43 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C44 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C45 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C46 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C47 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C48 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C49 |  | Tri | [6 empty] | Cu
C50 |  | Tri | [6 empty] | Cu
TOTAL

## Parametres
Parametres du projet
Nom du projet | Mon projet electrique
Date | 2026-03-04
Realise par | —
Version | 1.0
Tension monophase (V) | 230
Tension triphase (V) | 400
Facteur de puissance par defaut (cos phi) | 0.9
Rendement par defaut (eta) | 0.95
Chute de tension max (%) | 5
Astuce: les cellules en bleu sont a saisir. Les autres feuilles se mettront a jour automatiquement.

## Tables
Tables & Listes
Sections conseillees (indicatif)
Calibres disjoncteurs standards (A) | Sections usuelles (mm²) | Constantes |  | Trame indicative a adapter selon mode de pose, temperature, regroupement, normes du projet.
In (A) | S (mm²) | Materiau | rho (Ω·mm²/m) | Cu - seuil Ib (A) | Section (mm²) | Al - seuil Ib (A) | Section (mm²)
2 | 1.5 | Cu | 0.0175 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5
4 | 2.5 | Al | 0.0283 | 15 | 2.5 | 12 | 4
6 | 4 |  |  | 21 | 4 | 20 | 6
10 | 6 |  |  | 28 | 6 | 26 | 10
13 | 10 |  |  | 36 | 10 | 40 | 16
16 | 16 |  |  | 50 | 16 | 55 | 25
20 | 25 |  |  | 68 | 25 | 75 | 35
25 | 35 |  |  | 89 | 35 | 95 | 50
32 | 50 |  |  | 110 | 50 | 120 | 70
40 | 70 |  |  | 140 | 70 | 150 | 95
50 | 95 |  |  | 170 | 95 | 180 | 120
63 | 120 |  |  | 210 | 120 | 210 | 150
80 | 150 |  |  | 240 | 150 | 250 | 185
100 | 185 |  |  | 280 | 185 | 290 | 240
125 | 240 |  |  | 320 | 240
160
200
250
315
400
500
630
Note: rho est une valeur typique à 20°C (approx.). Ajustez selon vos normes/projet.

## Mode_emploi
Mode d'emploi (rapide)
1) Renseignez les parametres | Onglet Parametres : modifiez les cellules bleues (tensions, cos phi, eta, chute max).
2) Remplissez la table des circuits | Onglet Circuits : saisissez Description, Puissance (kW), Longueur (m), Materiau, Section (mm²).
3) Verifiez les resultats | Les colonnes Courant, Chute de tension et Disjoncteur sont calculees. Les cellules deviennent rouges si la chute depasse le seuil.
4) Ajustez si necessaire | Changez la section, la longueur ou les hypotheses globales (cos phi, eta) puis controlez la colonne Conforme ?.
Limites du modele | Chute de tension simplifiee (resistance seule). Adaptez selon vos normes (reactance, temperature, regroupement, etc.).