## Suivi_Fluide
TABLEAU DE SUIVI — FLUIDE FRIGORIGÈNE (Excel • One‑Page)
Saisie rapide des interventions + calcul CO₂e + alertes qualité (impression sur 1 page) | [14 empty] | Référentiel Fluides (liste) | GWP | Opérations | Types équipement | Mois
Informations (à renseigner) | [7 empty] | Mode d’emploi (2 minutes) | [6 empty] | R-134a | 1430 | Ajout | Climatisation | Janvier
Entreprise / Agence | FroidTech Services — France |  |  | Période (mois) | Mars 2026 |  |  | 1) Renseignez les infos (gauche). 2) Saisissez les lignes d’intervention (tableau). 3) Choisissez le fluide : le GWP et le CO₂e se calculent. 4) Si fluide non listé : saisissez le GWP en colonne P (hors impression). Les valeurs GWP par défaut s’appuient sur une table de référence (voir source en note). | [6 empty] | R-32 | 675 | Récupération | Réfrigération | Février
Site / Client | Multi-sites (France) — Paris, Lyon, Marseille |  |  | Technicien | Jean Dupont | [9 empty] | R-404A | 3922 | Fuite | Pompe à chaleur | Mars
Adresse / Localisation | Paris (75) • Lyon (69) • Marseille (13) |  |  | N° attestation manipulation | ATT-FR-2026-0147 | [9 empty] | R-407C | 1774 | Contrôle fuite | Chambre froide | Avril
Total ajouté (kg) |  |  | Total récupéré (kg) |  |  | Fuite / perte (kg) |  |  | Total CO₂e (t) |  |  | Nb. interventions |  |  | R-410A | 2088 | Mise au rebut | Vitrine | Mai
[15 empty] | R-448A | 1386 | Autre | Autre | Juin
[15 empty] | R-449A | 1396 |  |  | Juillet
[15 empty] | R-452A | 2140 |  |  | Août
Journal des interventions (24 lignes) — utilisez les listes déroulantes | [14 empty] | R-454B | 465 |  |  | Septembre
Date | Client / Site | Équipement (ID) | Type équipement | Fluide | GWP | Opération | Qté (kg) | CO₂e (t) | Cylindre N° | Motif / Cause | Réf. CERFA | Technicien | Signature | Observations | R-507A | 3985 |  |  | Octobre
2026-03-01 | Centre Commercial Les Halles — Paris | VRV-PAR-01 | Climatisation VRV | R-410A |  | Contrôle fuite | 0 |  |  | Inspection périodique | — | M. El Idrissi | OK |  | R-513A | 630 |  |  | Novembre
2026-03-01 | Centre Commercial Les Halles — Paris | VRV-PAR-01 | Climatisation VRV | R-410A |  | Ajout | 1.2 |  | CY-FR-410A-07 | Complément charge | CERFA-2026-0301-01 | M. El Idrissi | OK |  | HFO-1234yf | 1 |  |  | Décembre
2026-03-02 | Hôpital Saint-Louis — Paris | CHL-PAR-02 | Groupe d’eau glacée | R-134a |  | Récupération | 2.5 |  | CY-FR-134A-03 | Maintenance compresseur | CERFA-2026-0302-01 | M. El Idrissi | OK |  | HFO-1234ze(E) | 1
2026-03-02 | Hôpital Saint-Louis — Paris | CHL-PAR-02 | Groupe d’eau glacée | R-134a |  | Ajout | 2 |  | CY-FR-134A-04 | Remise en charge | CERFA-2026-0302-02 | M. El Idrissi | OK |  | R-744 (CO2) | 1
2026-03-02 | Data Center Part-Dieu — Lyon | CRAC-LYO-01 | Climatisation salle IT | R-404A |  | Ajout | 0.8 |  | CY-FR-404A-01 | Baisse de performance | CERFA-2026-0302-03 | M. El Idrissi | OK |  | R-290 (Propane) | 3.3
2026-03-03 | Data Center Part-Dieu — Lyon | CRAC-LYO-01 | Climatisation salle IT | R-404A |  | Fuite | 0.3 |  |  | Fuite détectée (raccord) | CERFA-2026-0303-01 | M. El Idrissi | OK |  | R-717 (Ammonia) | 1
2026-03-03 | Hôtel de Ville — Lyon | PAC-LYO-03 | Pompe à chaleur | R-32 |  | Ajout | 0.6 |  | CY-FR-32-09 | Entretien annuel | CERFA-2026-0303-02 | M. El Idrissi | OK |  | Autre (saisie en P)
2026-03-03 | Hôtel de Ville — Lyon | PAC-LYO-03 | Pompe à chaleur | R-290 (Propane) |  | Contrôle fuite | 0 |  |  | Test étanchéité | — | M. El Idrissi | OK
2026-03-04 | Port Autonome — Marseille | CF-MRS-01 | Chambre froide | R-134a |  | Contrôle fuite | 0 |  |  | Contrôle après intervention | — | M. El Idrissi | OK
2026-03-04 | Port Autonome — Marseille | CF-MRS-01 | Chambre froide | R-407C |  | Ajout | 1.1 |  | CY-FR-407C-02 | Complément charge | CERFA-2026-0304-01 | M. El Idrissi | OK
2026-03-04 | Aéroport Marseille Provence — Marignane | ROOF-MAR-02 | Rooftop | R-407C |  | Fuite | 0.2 |  |  | Microfuite détectée | CERFA-2026-0304-02 | M. El Idrissi | OK
2026-03-04 | Aéroport Marseille Provence — Marignane | ROOF-MAR-02 | Rooftop | R-410A |  | Récupération | 0.7 |  | CY-FR-410A-08 | Dépose unité | CERFA-2026-0304-03 | M. El Idrissi | OK
TOTAL
Synthèse par fluide (sur la période) |  |  |  |  | Contrôles / alertes (qualité de saisie)
Fluide | Ajout (kg) | Récup (kg) | Fuite (kg) | CO₂e (t) | Lignes avec fluide sans GWP
R-410A |  |  |  |  | Ajout/Récup sans réf. CERFA
R-32 |  |  |  |  | Lignes sans technicien
R-134a |  |  |  |  | CO₂e > 10 t (à vérifier)
R-404A |  |  |  |  | Dernière date saisie
R-448A |  |  |  |  | Source GWP (référence)
R-449A
Note on Q2: Source GWP (100 ans): https://www.epa.gov/climate-hfcs-reduction/technology-transitions-gwp-reference-table