## Méthode Analytique
📌 CANEVAS POUR MÉTHODE ANALYTIQUE
Étape | Description | Méthode Utilisée | Critères de Validation | Résultats | Observations
Définition de la Méthode | Identification du composé et objectifs de l'analyse | - | - | - | -
Choix de la Technique | Sélection d’une méthode adaptée (HPLC, UV, GC...) | - | - | - | -
Préparation des Échantillons | Dilution, filtration, extraction... | - | - | - | -
Étalonnage | Construction d’une courbe de calibration | Standard certifié | Linéarité (R² ≥ 0.990) | - | -
Validation de la Méthode | Évaluation des performances analytiques | HPLC, UV-Vis, MS | Spécificité, Précision, Exactitude | - | -
Analyse des Données | Interprétation des résultats et comparaison aux critères | - | Reproductibilité | - | -
Rapport et Conclusion | Synthèse des résultats et recommandations | - | - | - | -