## Bilingual Checklist
Industrial Building Maintenance Checklist / Liste de Vérification d'Entretien du Bâtiment Industriel
General Inspection / Inspection Générale
Task / Tâche | Responsible / Responsable | Due Date / Date d’échéance | Done / Fait
Inspect building exterior / Vérifier l'extérieur du bâtiment
Check roof for leaks / Vérifier le toit pour des fuites
Clean gutters / Nettoyer les gouttières
Electrical Systems / Systèmes Électriques
Task / Tâche | Responsible / Responsable | Due Date / Date d’échéance | Done / Fait
Inspect main panel / Vérifier le panneau principal
Test lighting / Tester l'éclairage
Check generators / Vérifier les générateurs
HVAC Systems / Systèmes CVC
Task / Tâche | Responsible / Responsable | Due Date / Date d’échéance | Done / Fait
Replace air filters / Remplacer les filtres à air
Check thermostats / Vérifier les thermostats
Inspect ventilation / Inspecter la ventilation
Safety Systems / Systèmes de Sécurité
Task / Tâche | Responsible / Responsable | Due Date / Date d’échéance | Done / Fait
Test smoke alarms / Tester les détecteurs de fumée
Check fire exits / Vérifier les sorties de secours
Inspect fire extinguishers / Inspecter les extincteurs