## Conformité & Suivi
Informations générales
📌 Exemple : Responsable établissement, Type ERP, Catégorie
Contrôles réglementaires
📌 Exemple : Extincteurs, Alarme, Électricité, Ascenseur, etc.
Consignes et formations
📌 Exemple : Consignes incendie, Personnel formé, Planning des formations
Travaux et maintenance
📌 Exemple : Nature des travaux, Dates, Prestataires
Incidents / observations
📌 Exemple : Incidents recensés, Mesures prises, Suivi
Exercices d’évacuation
📌 Exemple : Date, Observations, Participants
Visites commission sécurité
📌 Exemple : Date, Compte rendu, Recommandations

## Registre Principal
REGISTRE DE SÉCURITÉ - ERP
N° | Date | Type d'information | Origine | Responsable | Département | Lieu | Description de l'information | Mesure prise | Suivi / Observation | Date de clôture | État
1 | 2025-07-01 | Incident | Agent de sécurité | M. Dupont | Sécurité | Zone A | Départ de feu détecté derrière les étagères | Extinction à l’aide d’un extincteur CO2 | Formation programmée pour l’équipe | 2025-07-01 | Clôturé
2 | 2025-07-03 | Inspection | Chef de site | Mme Martin | Maintenance | Entrée principale | Inspection des issues de secours | Remise en état de la poignée de porte | Contrôle à refaire dans 6 mois | 2025-07-04 | Clôturé
3 | 2025-07-05 | Maintenance | Prestataire externe | Société SécuriTech | Informatique | Salle serveurs | Révision des détecteurs de fumée | Remplacement du capteur B3 | Contrôle complémentaire prévu | 2025-07-07 | Clôturé
4 | 2025-07-08 | Alerte | Surveillance | Caméras | Surveillance | Extérieur bâtiment B | Intrusion détectée à 02h12 | Envoi de la patrouille de nuit | A renforcer par éclairage automatique |  | En cours
5 | 2025-07-10 | Incident | Employé | M. Leroy | Logistique | Zone C | Fuite de gaz détectée à proximité de l’alimentation | Coupure immédiate + évacuation | Inspection Gaz demandée | 2025-07-11 | Clôturé
6 | 2025-07-12 | Inspection | Chef maintenance | Mme Diaz | Sécurité | Zone A | Vérification du matériel d’évacuation | Remplacement de la trousse de secours | Suivi par médecin du travail | 2025-07-13 | Clôturé
7 | 2025-07-14 | Alerte | Agent | M. Fabre | Sécurité | Entrée bâtiment A | Alarme déclenchée par erreur | Reset système | Problème récurrent - demande de vérification |  | Non traité
8 | 2025-07-16 | Maintenance | Technicien | Mme Sorel | Maintenance | Toit bâtiment principal | Révision des paratonnerres | RAS - Conforme | Prochaine vérif planifiée | 2025-07-16 | Clôturé
9 | 2025-07-18 | Inspection | Direction | M. Garnier | Direction | Réception | Audit sécurité incendie | Conformité validée avec réserve issue de secours | Travaux de signalisation à planifier |  | En cours
10 | 2025-07-20 | Incident | Usager | Mme Pascal | Accueil | Escalier intérieur | Glissade sur sol mouillé | Pose de panneau + nettoyage | Rappel des consignes aux agents d’entretien | 2025-07-21 | Clôturé
11 | 2025-07-22 | Alerte | Caméras | Automatique | Sécurité | Parking | Véhicule suspect stationné plus de 24h | Signalement à la police | Contrôle en attente |  | En cours
12 | 2025-07-23 | Maintenance | Prestataire | ÉnergiePlus | Technique | Local chaudière | Maintenance annuelle chaudière | RAS + rapport archivé | Prochaine visite juillet 2026 | 2025-07-23 | Clôturé
13 | 2025-07-25 | Inspection | Auditeur interne | M. Vallet | Audit | Site global | Audit sécurité générale ERP | Écart relevé : absence de registre papier | Mise en place immédiate du registre numérique | 2025-07-26 | Clôturé
14 | 2025-07-27 | Alerte | Surveillance | Caméras | Surveillance | Réserve | Mouvement non identifié à 23h15 | Ronde effectuée, RAS | Sécurisation renforcée la nuit |  | Non traité
15 | 2025-07-30 | Incident | Employé | Mme Bérard | Production | Atelier B | Problème électrique sur une machine | Intervention de l’électricien interne | Pièce commandée pour remplacement |  | En cours