## Checklist Incendie Étendue
🧯 CHECKLIST SÉCURITÉ INCENDIE ÉTENDUE - AVEC ALERTES ET SCORE
Élément à vérifier | Localisation | Fréquence | Responsable | État (☐/☑) | Remarques | Date de vérification | Alerte | Score
1. Équipements de première intervention
Extincteurs : présence et accessibilité | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Extincteurs : pression conforme | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Robinets d'incendie armés (RIA) : test pression | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Porte-lances, tuyaux : enroulés et accessibles | À renseigner | Mensuel |  | ☐
2. Détection et alarme incendie
Alarmes incendie : test de fonctionnement | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Détecteurs de fumée : test sonore | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Centrale incendie : voyants et batterie | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Transmission alarme (téléphonie/signal externe) | À renseigner | Mensuel |  | ☐
3. Évacuation et plans de secours
Éclairage de secours : autonomie et allumage | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Issues de secours : dégagées et fonctionnelles | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Plan d’évacuation : affichage et lisibilité | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Signalétique évacuation : présence et orientation | À renseigner | Mensuel |  | ☐
4. Conformité des structures
Porte coupe-feu : fonctionnement automatique | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Compartimentage coupe-feu : intégrité cloison | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Cloisons, faux plafonds : pas d’obstacle au désenfumage | À renseigner | Mensuel |  | ☐
5. Documentation et traçabilité
Registre incendie : à jour et signé | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Procédures internes affichées | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Présence d’un plan d'intervention | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Dernier audit ou contrôle externe enregistré | À renseigner | Mensuel |  | ☐
Total Score :
Formulas:
Alerte = IF(OR([État (☐/☑)]="☐", AND(ISNUMBER([Date de vérification]), [Date de vérification]<TODAY())), "⚠️ Vérif. urgente", "")
Score = IF(AND([État (☐/☑)]<>"☐", [Date de vérification]>=TODAY()), 1, 0)