## Listes
OuiNon | Oui | Non | Partiel
Statuts | Planifié | En cours | Pour revue | Approuvé | Terminé | En retard | Bloqué
Priorités | Haute | Moyenne | Basse
Energies | Électricité | Gaz
Clauses50001 | 4 Contexte | 5 Leadership | 6 Planification | 7 Support | 8 Opérations | 9 Évaluation des performances | 10 Amélioration

## Checklist – Consultant ISO 50001
Checklist – Consultant ISO 50001 (Conformité & Preuves)
ID | Clause ISO 50001 | Exigence / Contrôle | Critères d’acceptation (résultats attendus) | Preuve / Lien (CDE) | Responsable | Échéance | Statut | Priorité | Conforme (Oui/Non/Partiel) | Commentaires | Score risque (1-5)
1 | 4 Contexte | Périmètre SMEn défini et documenté | Périmètre signé, sites inclus/exclus identifiés |  | Energy Manager |  | Planifié | Moyenne |  |  | 2
2 | 5 Leadership | Politique énergétique approuvée | Version signée, diffusée |  | Direction |  | Planifié | Haute |  |  | 3
3 | 6 Planification | SEU identifiés & priorisés | Méthode + scoring documentés |  | Équipe énergie |  | En cours | Haute | Partiel |  | 4
4 | 6 Planification | Baseline & EnPI définis | Formules + périodes + responsables |  | Energy Manager |  | Planifié | Haute |  |  | 4
5 | 7 Support | Compétences & formations | Plan de formation en place |  | RH/Qualité |  | Planifié | Moyenne |  |  | 2
6 | 8 Opérations | Maîtrise opérationnelle des SEU | Consignes écrites & preuves d'application |  | Process owners |  | Planifié | Haute |  |  | 4
7 | 9 Éval. perf. | M&V déployé (compteurs, BMS) | Points de mesure et incertitudes déclarés |  | Maintenance |  | En cours | Haute | Partiel |  | 4
8 | 9 Éval. perf. | Audit interne réalisé | Rapport + NC/Obs traitées |  | Qualité |  | Planifié | Moyenne |  |  | 3
9 | 10 Amélioration | NC & actions correctives | Efficacité vérifiée |  | Qualité |  | Planifié | Moyenne |  |  | 3
10 | — | Revue de direction tenue | Décisions & ressources actées |  | Direction |  | Planifié | Haute |  |  | 3

## Calcul simplifié – Actions
Fiche de calcul simplifiée – Gains énergie, € et CO₂ (par action)
Paramètres
| Taux d’actualisation (r) | 0.08
| Durée (années, n) | 5
| Tarif électricité (€/kWh) | 0.12
| Tarif gaz (€/kWh) | 0.06
| Facteur CO₂ élec (kg/kWh) | 0.3
| Facteur CO₂ gaz (kg/kWh) | 0.2
Facteur d’annuité (AF)
Note : remplacez tarifs & facteurs par vos valeurs réelles
ID | Site | Énergie | Usage/Processus | Description action | Baseline kWh/an | Post kWh/an | Gain kWh/an | Tarif €/kWh | Économies € /an | Facteur CO₂ kg/kWh | Gain CO₂ t/an | CAPEX € | OPEX €/an | Économies nettes €/an | Payback (années) | ROI % | VAN / NPV (€) | Statut | Priorité | Échéance | Responsable | Preuve/Lien | Commentaires
1 | Site A | Électricité | Air comprimé | Réglage pression + détection fuites | 480000 | 420000 | [5 empty] | 15000 | 2000 |  |  |  |  | En cours | Haute |  | Maintenance
2 | Site A | Électricité | HVAC/CVC | Optimisation consignes + VFD tours | 620000 | 558000 | [5 empty] | 20000 | 2500 |  |  |  |  | Planifié | Haute |  | Facility
3 | Site A | Gaz | Chaufferie | Optimiser courbe de chauffe + purgeurs | 1260000 | 1171800 | [5 empty] | 8000 | 1000 |  |  |  |  | Bloqué | Moyenne |  | Maintenance |  | Attente pièces purgeurs
4 | Site B | Électricité | Éclairage | LED + détection présence | 180000 | 90000 | [5 empty] | 30000 | 500 |  |  |  |  | En cours | Moyenne |  | Travaux
5 | Site B | Électricité | Pompage | VFD + recalage points | 240000 | 216000 | [5 empty] | 18000 | 1200 |  |  |  |  | Planifié | Basse |  | Process

## Synthèse – Actions
Synthèse – Totaux & KPI (Calcul simplifié)
Total actions
Gain total kWh/an
Économies € brutes/an
Économies nettes €/an
CAPEX total €
Gain total CO₂ (t/an)
Payback global (ans)
VAN totale (€)