## Commun
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Commun
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Commun | Général | Port des EPI requis (casque, lunettes, gants, chaussures)
|  | Commun | Général | Zone propre et rangée (5S), déchets évacués
|  | Commun | Général | Voies de circulation dégagées, marquage au sol lisible
|  | Commun | Général | Extincteurs accessibles et vérifiés
|  | Commun | Général | Signalétique de sécurité visible et à jour
|  | Commun | Général | Issues de secours dégagées et fonctionnelles
|  | Commun | Général | Trousse de secours/douche oculaire accessibles
|  | Commun | Général | Formation et habilitations adaptées aux tâches
|  | Commun | Général | Signalement des presqu’accidents et incidents
|  | Commun | Environnement | Gestion des déchets (tri), pas de fuites ni déversements
|  | Commun | Ergonomie | Postes réglés, aides à la manutention disponibles
|  | Commun | Bruit/Éclairage | Niveau sonore acceptable, éclairage suffisant
|  | Commun | Ventilation | Systèmes d’extraction/ventilation opérationnels
|  | Commun | Documentation | Modes opératoires/sécurité accessibles et à jour
|  | Commun | Sous-traitants | Consignes sécurité communiquées et respectées
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Mécanique
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Mécanique
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Mécanique | Machines-outils | Protecteurs/carters en place; pas de vibrations anormales
|  | Mécanique | Machines-outils | Arrêts d’urgence testés et accessibles
|  | Mécanique | Lubrification | Niveaux corrects; absence de fuites
|  | Mécanique | Outils coupants | Affûtage correct; rangement sécurisé
|  | Mécanique | Évacuation copeaux | Bacs non pleins; sol dégagé
|  | Mécanique | Bridage | Dispositifs de bridage fonctionnels et non endommagés
|  | Mécanique | Mesure | Instruments étalonnés disponibles
|  | Mécanique | Stockage pièces | Rangement stable et étiqueté
|  | Mécanique | Transports internes | Transpalettes/chariots en bon état
|  | Mécanique | Sécurité personnelle | Écrans de protection ou lunettes adaptés
|  | Mécanique | Nettoyage | Aire de travail nettoyée après usinage
|  | Mécanique | Électricité | Prises/câbles en bon état, pas de surcharges
|  | Mécanique | Documentation | Plans/OF à jour au poste
|  | Mécanique | OPÉRATEUR | Check final du poste après tâche
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Soudure
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Soudure
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Soudure | Poste à souder | Câbles intacts; pince de masse bien fixée
|  | Soudure | Gaz | Bouteilles verticales; capuchon; étiquetage lisible
|  | Soudure | Écrans de soudage | Écrans en bon état (pas de trous/fissures)
|  | Soudure | Ventilation | Extraction opérationnelle; filtres propres
|  | Soudure | ATEX | Pas d’équipements non conformes en zone à risque
|  | Soudure | EPI | Masque soudure, gants, tablier en bon état
|  | Soudure | Incendie | Pare-étincelles et balisage des zones
|  | Soudure | Câblage | Pas de câbles au sol non protégés
|  | Soudure | Stockage baguettes | Sec et à l’abri de l’humidité
|  | Soudure | Masse/retour | Bon contact électrique
|  | Soudure | Outillage | Pinces/masse/porte-électrodes en état
|  | Soudure | Nettoyage | Zone nettoyée des scories/projections
|  | Soudure | Permis de feu | Délivré si nécessaire; contrôle post-travaux
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Électrique
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Électrique
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Électrique | Tableaux | Portes fermées, étiquetage clair, repérage correct
|  | Électrique | Câblage | Aucun fil dénudé; presse-étoupes en place
|  | Électrique | LOTO | Consignation appliquée pendant intervention
|  | Électrique | Mesures | Multimètres/mesureurs étalonnés
|  | Électrique | Outillage isolé | Sans fissure; cat. tension adaptée
|  | Électrique | Mise à la terre | Continuité assurée; repérage
|  | Électrique | Accessoires | Gants isolants, tapis, écrans en état
|  | Électrique | Procédures | Schémas à jour disponibles
|  | Électrique | Balisage | Zone d’intervention balisée
|  | Électrique | Coffrets mobiles | Conformes; test DIF reliquat si prévu
|  | Électrique | Rallonges | Sans échauffement; enrouleurs déroulés
|  | Électrique | Documentation | Consignes d’urgence affichées
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Menuiserie
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Menuiserie
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Menuiserie | Machines bois | Carters en place; lames affûtées et fixées
|  | Menuiserie | Aspiration sciure | Système en marche; sacs non pleins
|  | Menuiserie | Stockage bois | Stable; pas de risque de chute
|  | Menuiserie | Poussières | Pas d’accumulation excessive
|  | Menuiserie | EPI | Protection respiratoire et auditive
|  | Menuiserie | Collages/solvants | Bidons fermés; étiquettes lisibles
|  | Menuiserie | Éclairage | Suffisant aux postes de coupe
|  | Menuiserie | Poussières combustibles | Absence de sources d’ignition
|  | Menuiserie | Plan de coupe | Règles de sécurité respectées
|  | Menuiserie | Poussoirs/peignes | Présents et en bon état
|  | Menuiserie | Zone de coupe | Dégagée; pas d’objets parasites
|  | Menuiserie | Nettoyage | Sol nettoyé; sciure évacuée
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Peinture
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Peinture
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Peinture | Cabines | Filtres propres; ventilation active
|  | Peinture | Produits | Bidons fermés; étiquetage conforme; FDS dispo
|  | Peinture | Déchets dangereux | Bacs de rétention; étiquetage
|  | Peinture | ATEX | Matériel antidéflagrant utilisé
|  | Peinture | EPI | Masque respiratoire, combinaison, gants
|  | Peinture | Température/Hygrométrie | Paramètres cabine conformes
|  | Peinture | Stockage | Inflammables stockés en armoire dédiée
|  | Peinture | Mise à la terre | Pièces/Pistolets reliés si requis
|  | Peinture | Nettoyage pistolets | Zone ventilée; solvants maîtrisés
|  | Peinture | Incendie | Extincteurs spécifiques présents
|  | Peinture | Éclairage | Uniforme; rendu couleur correct
|  | Peinture | Documentation | Consignes affichées
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Maintenance
FICHE D’INSPECTION SÉCURITÉ QUOTIDIENNE – Maintenance
Date | Inspecteur | Atelier / Secteur | Zone / Poste | Point de Contrôle | Conformité (Oui/Non) | Observations / Actions Correctives
|  | Maintenance | Planification | OT/Bon de travail disponible et à jour
|  | Maintenance | Outils portatifs | Contrôle visuel avant usage
|  | Maintenance | Élévation | Échelles/plates-formes en état; vérifiées
|  | Maintenance | Balisage | Zone d’intervention balisée
|  | Maintenance | Post-travaux | Remise en sécurité du périmètre
|  | Maintenance | Pièces détachées | Rangement ordonné; pas d’encombrement
|  | Maintenance | LOTO | Consignation respectée si nécessaire
|  | Maintenance | Fluides | Fuites identifiées/traitées
|  | Maintenance | Essais fonctionnels | Conformes avant remise
|  | Maintenance | Documentation | Rapport d’intervention rempli
|  | Maintenance | EPI spécifiques | Adaptés à l’intervention
|  | Maintenance | Coactivité | Coordination avec atelier concerné
|  |  |  | Résumé de l'inspection | Conformes :
Non conformes :
Taux de conformité :

## Dashboard
DASHBOARD SÉCURITÉ – Synthèse multi-ateliers
Atelier | Conformes | Non conformes | Taux de conformité
Commun
Mécanique
Soudure
Électrique
Menuiserie
Peinture
Maintenance