## Accueil
Santé & Sécurité au Travail — Modèle simplifié
Descendance des flux • Titres • Couleurs • 30 lignes pré-remplies — 2025-08-19
Navigation
→ Ouvrir la Checklist simplifiée
→ Ouvrir Paramètres

## Paramètres
Paramètres — Listes de référence
Flux (niveau 0) | Fréquences | Statuts | Oui/Non
Circulation | Quotidien | À faire | Oui
Incendie | Hebdomadaire | En cours | Non
EPI | Mensuel | Fait
Levage | Trimestriel
Électricité | Annuel
Chimique
Racks
Ergonomie
Premiers secours
Évacuation
Crise
Environnement

## Checklist simplifiée
Checklist SST — Modèle simplifié avec descendance des flux
SST & Situations d’urgence : flux → sous-flux → point de contrôle
ID | Flux principal | Sous-flux (N1) | Sous-flux (N2) | Titre / Situation | Critères / Consignes | Fréquence | Responsable | Statut | Urgence (Oui/Non) | Échéance | Jours restants | Preuve (lien/ID) | Commentaires
0 | Circulation | Piétons | Marquage | Voies piétons séparées et visibles | Bandes au sol + panneaux + éclairage OK | Hebdomadaire | Chef d'entrepôt | À faire | Non | 2025-08-26 | 0
0 | Circulation | Chariots | Contrôle quotidien | Check chariot élévateur | Freins, klaxon, éclairage, fourches, fuite | Quotidien | Cariste | En cours | Non | 2025-08-20 | 0
0 | Incendie | Extincteurs | Vérification | Extincteurs vérifiés et plombés | Date valide, pression, accès libre | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-24 | 0
0 | Incendie | Alarmes | Test | Test alarme incendie | Test audible, accus OK, report au PC | Trimestriel | HSE | À faire | Oui | 2025-09-08 | 0
0 | EPI | Port obligatoire | Picking | Port EPI en zone picking | Chaussures, gilet, gants selon tâche | Quotidien | Superviseur | Fait | Non | 2025-08-19 | 0
0 | Levage | Élingage | Contrôle | Élingues et crochets conformes | Sans usure, certificat valide, stockage correct | Mensuel | Maintenance | En cours | Non | 2025-08-29 | 0
0 | Électricité | Tableaux | Dégagement | Dégagement 1m devant tableaux | Aucun encombrement, signalisation présente | Hebdomadaire | Maintenance | À faire | Non | 2025-08-22 | 0
0 | Chimique | Stockage | Séparation | Séparation acides/bases/solvants | Bacs rétention, étiquetage CLP, FDS dispo | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-28 | 0
0 | Racks | Inspection | Visuelle | Inspection visuelle des racks | Pas de montant tordu, lisses sécurisées | Mensuel | Maintenance | En cours | Non | 2025-08-31 | 0
0 | Ergonomie | Postes | Ajustement | Postes réglés (hauteur, éclairage) | Pas de torsion prolongée, accès outils | Trimestriel | RH | À faire | Non | 2025-09-13 | 0
0 | Premiers secours | Trousse | Vérification | Trousses de secours complètes | Plombées, consommables non périmés | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-25 | 0
0 | Évacuation | Plan | Affichage | Plan d’évacuation affiché | À jour, visible, consignés par zone | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-27 | 0
0 | Évacuation | Exercice | Drill | Exercice d’évacuation réalisé | Temps d’évacuation < 3 min, point de rassem. | Semestriel | HSE | À faire | Oui | 2025-09-18 | 0
0 | Crise | Arbre d’appel | Mise à jour | Arbre d’appel d’urgence à jour | Contacts clé validés, numéro d’astreinte | Mensuel | Direction | En cours | Oui | 2025-09-03 | 0
0 | Environnement | Déchets | Tri | Tri et stockage des déchets | Bennes identifiées, pas de mélange, pas de fuite | Hebdomadaire | HSE | À faire | Non | 2025-08-23 | 0
0 | Chimique | Douches/YE | Test | Douches/yeux d’urgence testées | Débit OK, accès dégagé, signalétique | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-30 | 0
0 | Incendie | RIA | Accessibilité | RIA accessibles et signalés | Aucune obstruction, pression testée | Trimestriel | HSE | À faire | Oui | 2025-09-06 | 0
0 | Levage | Pont roulant | Inspection | Inspection pont roulant | Limiteur, câbles, télécommande | Trimestriel | Maintenance | En cours | Non | 2025-09-02 | 0
0 | Électricité | LOTO | Procédure | LOTO appliqué travaux électriques | Verrouillage + étiquette + test absence tension | À définir | Maintenance | À faire | Oui | 2025-08-21 | 0
0 | Circulation | Vitesse | Limitation | Limitation vitesse en allées | Radar/affiches, rappel briefing sécurité | Hebdomadaire | Chef d'entrepôt | À faire | Non | 2025-08-24 | 0
0 | Incendie | Désenfumage | Test | Test désenfumage/ouvrants | Ouverture/fermeture, asservissements | Annuel | HSE | À faire | Oui | 2025-10-18 | 0
0 | Premiers secours | SSO | Présence | SSO présents en équipe | Planning affiché, relais identifié | Mensuel | RH | En cours | Oui | 2025-08-28 | 0
0 | Racks | Charges | Plaques | Plaques de charge visibles | Masse/UDL lisible à chaque travée | Trimestriel | Maintenance | À faire | Non | 2025-09-08 | 0
0 | Ergonomie | Manut manuelle | Formation | Formation gestes & postures | Attestations signées, rappels visuels | Annuel | RH | À faire | Non | 2025-09-28 | 0
0 | Évacuation | Éclairage | Secours | Éclairage de secours testé | Autonomie OK, pictogrammes visibles | Trimestriel | Maintenance | En cours | Oui | 2025-09-01 | 0
0 | Chimique | Kit déversement | Disponibilité | Kit spill disponible & complet | Granulés, absorbants, EPI spécifiques | Mensuel | HSE | À faire | Oui | 2025-08-26 | 0
0 | Électricité | Prises/Prolong | Contrôle | Contrôle rallonges et multiprises | Pas d’échauffement, pas d’enroulement total | Mensuel | Maintenance | À faire | Non | 2025-09-04 | 0
0 | Crise | Salle crise | Prête | Salle de crise prête | PC, moyens com, paperboard, eau | Mensuel | Direction | À faire | Oui | 2025-08-31 | 0
0 | Environnement | Sol | Propreté | Sol propre et sec | Aucune flaque, signalisation zone humide | Quotidien | Tous | En cours | Non | 2025-08-19 | 0
0 | EPI | Stock | Disponibilité | Stock EPI critique disponible | Tailles, gants, lunettes, bouchons | Hebdomadaire | Magasin | À faire | Non | 2025-08-25 | 0
Formulas:
Jours restants = IF([Échéance]="","",[Échéance]-TODAY())