## Parametres
Paramètres — règles et seuils globaux
Clef | Valeur | Unité/Note
Rappel_FDS_Mois | 36 | Mois avant revue FDS
Ratio_Retention_Cible | 100 | % (cible minimale)
Delai_Alerte_Retention | 100 | % (alerte si < cible)

## Listes
Listes — Stockage produits chimiques (validations)
Nom Liste | Valeurs (séparées par des virgules)
Groupe | Inflammable,Oxydant,Acide,Base,Toxique,Reducteur,Eau-reactif,Gaz sous pression,Combustible,Autre
GHS | Flamme,Flamme sur cercle (Oxydant),Corrosion,Crâne (toxicité aiguë),Point d'exclamation,Bouteille de gaz,Explosif,Environnement,Danger pour la santé
Zones | Magasin chimie,Local doseur,Atelier A,Atelier B,Zone 1,Zone 2,Zone 3,Extérieur
Conteneur | Flacon,Bidon 20L,Fût 200L,IBC 1000L,Bonbonne gaz,Bac rétention 220L,Armoire ventilée,Autre
Statut_FDS | Disponible,À obtenir
RegleRet | 100% plus grand conteneur,50% du volume total (règle interne)
CompatStatut | OK,Séparer,Interdit

## Matrice_Compat
Matrice de compatibilité (indicative) — à confirmer via FDS
Groupe | Inflammable | Oxydant | Acide | Base | Toxique | Reducteur | Eau-reactif | Gaz sous pression | Combustible | Autre
Inflammable | OK | Interdit | OK | OK | Séparer | OK | Interdit | Séparer | OK | OK
Oxydant | Interdit | OK | OK | OK | Séparer | Interdit | OK | Séparer | OK | OK
Acide | OK | OK | OK | Interdit | OK | Séparer | Interdit | OK | OK | OK
Base | OK | OK | Interdit | OK | OK | Séparer | Interdit | OK | OK | OK
Toxique | Séparer | Séparer | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Reducteur | OK | Interdit | Séparer | Séparer | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Eau-reactif | Interdit | OK | Interdit | Interdit | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Gaz sous pression | Séparer | Séparer | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Combustible | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Autre | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
M_Interdit (1=Interdit;0=sinon)
| Inflammable | Oxydant | Acide | Base | Toxique | Reducteur | Eau-reactif | Gaz sous pression | Combustible | Autre
Inflammable
Oxydant
Acide
Base
Toxique
Reducteur
Eau-reactif
Gaz sous pression
Combustible
Autre
M_Séparer (1=Séparer;0=sinon)
| Inflammable | Oxydant | Acide | Base | Toxique | Reducteur | Eau-reactif | Gaz sous pression | Combustible | Autre
Inflammable
Oxydant
Acide
Base
Toxique
Reducteur
Eau-reactif
Gaz sous pression
Combustible
Autre

## Retention_Bacs
Rétention par bac — Dimensionnement & conformité
Bac_ID | Zone | Règle rétention | Rétention utile (L) | Volume total (L) depuis inventaire | Exigence (L) | Ratio (%) | Conformité
BAC-01 | Magasin chimie | 100% plus grand conteneur | 220
BAC-02 | Atelier A | 50% du volume total (règle interne) | 220
BAC-03 | Extérieur | 100% plus grand conteneur | 220
BAC-04 | Magasin chimie | 100% plus grand conteneur | 110
BAC-05 | Local doseur | 50% du volume total (règle interne) | 110
BAC-06 | Atelier B | 100% plus grand conteneur | 220
BAC-07 | Zone 2 | 50% du volume total (règle interne) | 220
BAC-08 | Zone 3 | 50% du volume total (règle interne) | 220

## Inventaire_Chimiques
Inventaire — Stockage produits chimiques (compatibilité; rétention; FDS)
Produit | Fournisseur/Réf | CAS | UN | Groupe (compat.) | Classe GHS principale | Volume unitaire (L) | Nb contenants | Volume total (L) | Zone | Bac_ID | Type conteneur | Règle rétention (bac) | Rétention utile bac (L) | Exigence rétention (L) | Ratio rétention (%) | Statut compat. bac | Statut FDS | Date FDS | Rappel (Parametres!Rappel_FDS_Mois) | Lien FDS | EPI requis | Température stockage | Ventilation (Oui/Non) | Remarques
Acétone | Fourn A | 67-64-1 | 1090 | Inflammable | Flamme | 20 | 6 |  | Magasin chimie | BAC-01 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-08-19 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui | Solvant nettoyage
Éthanol 96% | Fourn A | 64-17-5 | 1170 | Inflammable | Flamme | 20 | 4 |  | Magasin chimie | BAC-04 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 110 |  |  |  | Disponible | 2023-12-28 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui | Production
Isopropanol | Fourn A | 67-63-0 | 1219 | Inflammable | Flamme | 20 | 3 |  | Atelier B | BAC-06 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-01-31 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui
MEK (Butanone) | Fourn A | 78-93-3 | 1193 | Inflammable | Flamme | 20 | 2 |  | Atelier A | BAC-02 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2023-03-03 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui
Toluène | Fourn A | 108-88-3 | 1294 | Inflammable | Flamme | 20 | 1 |  | Zone 2 | BAC-07 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2022-08-15 |  |  | Gants nitrile; masque A2 | Ambiante | Oui
Xylène | Fourn A | 1330-20-7 | 1307 | Inflammable | Flamme | 20 | 2 |  | Zone 3 | BAC-08 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2024-10-23 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui
Peroxyde d’hydrogène 35% | Fourn B | 7722-84-1 | 2014 | Oxydant | Flamme sur cercle (Oxydant) | 20 | 2 |  | Magasin chimie | BAC-01 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-05-11 |  |  | Gants butyle; écran facial | Frais (5–15°C) | Oui
Hypochlorite de sodium 12,5% | Fourn B | 7681-52-9 | 1791 | Oxydant | Corrosion | 20 | 3 |  | Local doseur | BAC-05 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 110 |  |  |  | Disponible | 2022-05-07 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Non | Dosage CIP
Soude 30% | Fourn C | 1310-73-2 | 1824 | Base | Corrosion | 20 | 3 |  | Atelier A | BAC-02 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | À obtenir | 2021-10-19 |  |  | Gants nitrile; tablier | Ambiante | Non
Potasse 30% | Fourn C | 1310-58-3 | 1814 | Base | Corrosion | 20 | 2 |  | Atelier B | BAC-06 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2023-06-11 |  |  | Gants nitrile; tablier | Ambiante | Non
Ammoniaque 25% | Fourn C | 1336-21-6 | 2672 | Base | Point d'exclamation | 20 | 2 |  | Zone 1 | BAC-07 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2024-04-06 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Non | Odeur forte
Acide chlorhydrique 33% | Fourn D | 7647-01-0 | 1789 | Acide | Corrosion | 20 | 2 |  | Atelier A | BAC-02 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2023-03-03 |  |  | Gants néoprène; écran facial | Ambiante | Non
Acide sulfurique 96% | Fourn D | 7664-93-9 | 1830 | Acide | Corrosion | 20 | 2 |  | Zone 3 | BAC-08 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2021-07-11 |  |  | Gants néoprène; écran facial | Ambiante | Non
Acide nitrique 65% | Fourn D | 7697-37-2 | 2031 | Acide | Corrosion | 20 | 1 |  | Magasin chimie | BAC-04 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 110 |  |  |  | Disponible | 2022-11-23 |  |  | Gants butyle; écran facial | Ambiante | Oui
Bisulfite de sodium | Fourn E | 7631-90-5 | 2693 | Reducteur | Point d'exclamation | 20 | 2 |  | Zone 2 | BAC-07 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-01-31 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Non
Hydrosulfite de sodium | Fourn E | 7775-14-6 | 1384 | Reducteur | Point d'exclamation | 20 | 1 |  | Zone 1 | BAC-07 | Bidon 20L | 50% du volume total (règle interne) | 220 |  |  |  | Disponible | 2023-09-19 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Non
Carbure de calcium | Fourn E | 75-20-7 |  | Eau-reactif | Point d'exclamation | 20 | 1 |  | Extérieur | BAC-03 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-08-19 |  |  | Gants secs; pas d'eau | Sec/abrité | Oui | Risque gaz acétylène
Méthanol | Fourn A | 67-56-1 | 1230 | Toxique | Crâne (toxicité aiguë) | 20 | 2 |  | Magasin chimie | BAC-01 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2024-10-23 |  |  | Gants nitrile; lunettes | Ambiante | Oui | Toxique + inflammable
Formaldéhyde 37% | Fourn F | 50-00-0 | 2209 | Toxique | Crâne (toxicité aiguë) | 20 | 1 |  | Atelier B | BAC-06 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2021-08-30 |  |  | Gants nitrile; écran facial | Ambiante | Oui
Azote (gaz) | Fourn G |  | 1977 | Gaz sous pression | Bouteille de gaz | 0 | 4 |  | Magasin chimie | BAC-04 | Bonbonne gaz | 100% plus grand conteneur | 110 |  |  |  | Disponible | 2024-07-15 |  |  | Gants cuir; chariot bouteilles | Frais/ventilé | Oui
Propane (gaz) | Fourn G |  | 1978 | Gaz sous pression | Bouteille de gaz | 0 | 2 |  | Extérieur | BAC-03 | Bonbonne gaz | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2023-06-11 |  |  | Gants cuir; chariot bouteilles | Aéré | Oui
Huile minérale | Fourn H |  |  | Combustible | Point d'exclamation | 20 | 4 |  | Atelier B | BAC-06 | Bidon 20L | 100% plus grand conteneur | 220 |  |  |  | Disponible | 2025-05-11 |  |  | Gants nitrile | Ambiante | Non

## Audit_Compat
Audit compatibilité par bac — calcul automatique
Bac_ID | Présence Inflammable | Présence Oxydant | Présence Acide | Présence Base | Présence Toxique | Présence Reducteur | Présence Eau-reactif | Présence Gaz sous pression | Présence Combustible | Présence Autre | Score Interdit | Score Séparer | Statut compatibilité
BAC-01
BAC-02
BAC-03
BAC-04
BAC-05
BAC-06
BAC-07
BAC-08
BAC-09
BAC-10

## Tableau_de_Bord
Tableau de bord — Stockage produits chimiques
Indicateur | Valeur | Note
Conflits INTERDIT (nb bacs) |  | À traiter immédiatement
Cas SÉPARER (nb bacs) |  | Séparation/armoire dédiée
Bacs < cible rétention (nb) |  | Augmenter volume utile ou réduire stock
FDS à obtenir (nb) |  | Demande fournisseur en cours
FDS rappel échus (nb) |  | Revue périodique
Volume total (L) — Magasin chimie |  | Exemple par zone