## 00_Index
Feuille | Lien
01 Metadonnees | → 01_Metadonnees
02 Objet Portee | → 02_Objet_Portee
03 References Conformite | → 03_References_Conformite
04 Definitions | → 04_Definitions
05 Roles Responsabilites | → 05_Roles_Responsabilites
06 Equipements EPI | → 06_Equipements_EPI
07 Securite Prerequis | → 07_Securite_Prerequis
08 Procedure Etapes | → 08_Procedure_Etapes
09 Enregistrements | → 09_Enregistrements
10 Indicateurs KPI | → 10_Indicateurs_KPI
11 Change Log | → 11_Change_Log
12 Annexes | → 12_Annexes
Dashboard | → Dashboard

## _Listes (hidden)
Roles | Support | Statut | EPI | Frequence | DureeConservation
Technicien CVC | PTW | Planifié | Gants isolants | Quotidien | 1 an
Électricien | BMS | En cours | Casque avec visière | Hebdomadaire | 3 ans
Superviseur de site | CMMS | Clôturé | Harnais | Mensuel | 5 ans
HSE | Schémas électriques | Bloqué | Lunettes | Par lot | 10 ans
Maintenance | Plans CVC |  | Bouchons d’oreilles | À chaque démarrage | Vie du produit
Automaticien BMS | EDMS |  | Chaussures S3 | Ad hoc

## 01_Metadonnees
Champ | Valeur
Code de la SOP | SOP-XXX-ENERGIE-CVC
Version | v2.0
Date d’entrée en vigueur | JJ/MM/AAAA
Processus / Domaine | [Spécifier]
Propriétaire du process | [Nom, fonction]
Rédigé par | [Nom, fonction]
Vérifié par | [Nom, fonction]
Approuvé par | [Nom, fonction]
Révision périodique (mois) | 12

## 02_Objet_Portee
Objet | [Décrire ce que couvre la procédure]
Portée | [Départements/sites, inclusions/exclusions]
Public visé | [Rôles visés]
Limites | [Ce que la SOP ne couvre pas]

## 03_References_Conformite
Catégorie | Détails
Normes/Référentiels applicables | [Lister]
Documents connexes (codes internes) | [Lister]
Formulaires/Modèles (liens EDMS/SharePoint) | [Lister]

## 04_Definitions
Terme/Acronyme | Définition

## 05_Roles_Responsabilites
Rôle | Responsabilités clés | Remplaçant

## 06_Equipements_EPI
Équipement/Matériel | Référence/Calibrage | EPI requis | Remarques

## 07_Securite_Prerequis
Contrôle/Prérequis | Oui/Non | Commentaires
Permis de travailler (PTW) / travaux à chaud validé
LOTO appliqué, test d’absence de tension
Détection gaz / ventilation OK (si applicable)
Zone balisée, extinction à proximité
EPI requis disponibles et portés

## 08_Procedure_Etapes
# | Action/Tâche | Qui | Fréq./Durée | Outils/Docs | Critères d’acceptation | Risques & contrôles | Statut
1 | Valider PTW et briefing sécurité | Superviseur de site | Avant intervention | PTW, briefing équipe | PTW signé, risques partagés | Trvx non autorisés → arrêt immédiat | Planifié
2 | Appliquer LOTO et tester absence de tension | Électricien | À chaque intervention | Cadenas, VAT | 0 V mesuré, tags en place | Électrocution → VAT systématique | Planifié
3 | Démarrage séquencé du système CVC | Technicien CVC | Démarrage | Procédure démarrage, BMS | ΔT attendu, pressions nominales, vibrations < seuil | Surchauffe/bruit → surveillance initiale | Planifié
4 | Contrôle BMS et alarmes | Automaticien BMS | Après démarrage | BMS/SCADA | Aucune alarme critique, tendances stables | Dérive paramètres → ajustement PID | Planifié
5 | Remplacement filtre et consignation déchets | Technicien CVC | Mensuel | CMMS, fiche déchets | ΔP filtre dans tolérances, traçabilité déchets | Pollution → filière agréée | Planifié
6 | Vérification compresseur (huile, vibrations) | Maintenance | Mensuel | Check-list compresseur | Vibrations < consigne, huile OK | Casse → arrêt préventif | Planifié
7 | Test alarme incendie local technique | HSE | Trimestriel | Procédure alarme | Déclenchement & acquittement OK | Non-fonctionnement → intervention urgente | Planifié
8 | Optimisation consigne BMS (nuit/week-end) | Automaticien BMS | Mensuel | BMS | Conso kWh ↓ vs n-1 (même météo) | Inconfort → retour consigne | Planifié
9 | Inspection électrique (thermographie) | Électricien | Semestriel | Caméra IR | Absence points chauds | Incendie → corrections | Planifié
10 | Mise à jour schémas et synoptiques | Superviseur de site | Trimestriel | EDMS | Docs à jour, index révision | Erreur d’intervention → MAJ immédiate | Planifié
11 | Formation sécurité travaux en hauteur | HSE | Annuel | Plan de formation | Certificat valide | Chute → formation/recyclage | Planifié

## 09_Enregistrements
Enregistrement | Responsable | Support | Durée conservation | Lieu/Accès

## 10_Indicateurs_KPI
KPI/Indicateur | Cible | Fréquence | Source de données | Commentaire | Valeur actuelle | Écart (actuel - cible)
Conformité d’exécution des étapes (%) | 98 | Mensuel | Audit terrain / T_Procedure |  | 96
Incidents post-opération (/mois) | 0 | Mensuel | Enregistrements / incidents |  | 1
Temps d’exécution standard (min) | 15 | Par lot | Chrono / Gemba |  | 17
Couverture formation opérateurs (%) | 100 | Mensuel | Matrice formation |  | 92

## 11_Change_Log
Date | Version | Description du changement | Auteur | Approbation (Oui/Non)
2025-01-15 | v1.1 | Ajout checklist sécurité et FAI | Qualité | Oui
2025-06-03 | v2.0 | Refonte complète + Dashboard | Propriétaire process | Oui

## 12_Annexes
Référence annexe | Description | Emplacement/Lien
Annexe A | Captures d’écran / Schémas / WIs | [Lien]
Annexe B | Formulaires | [Lien]
Annexe C | Listes de contrôle | [Lien]

## Dashboard
Indicateur | Valeur
Étapes totales (non vides)
Étapes clôturées
Étapes en cours
Étapes bloquées
% avancement
Statut | Nombre
Clôturé
En cours
Bloqué
Planifié