RELEVÉ DE TEMPÉRATURE — RÉFRIGÉRATEUR PHARMACIE (A4)

Fiche mensuelle — Plage cible indicative : 2 °C à 8 °C (à adapter à votre procédure)

| Établissement / Service | Localisation du frigo | Identifiant frigo | Marque / Modèle / N° série |
| --- | --- | --- | --- |
| ................................................ | ................................................ | .................. | ................................................ |
| Consigne (°C) | Plage cible (°C) | Seuils alarme (°C) | Enregistreur / Sonde réf. |
| ........ | 2 à 8 | Min : .... / Max : .... | Logger : ☐ Oui ☐ Non / Sonde étalon : ☐ Oui ☐ Non |
| N° certificat d’étalonnage | Dernier étalonnage | Prochain étalonnage | Références documentaires (procédure) |
| ........................ | ....../....../........ | ....../....../........ | PROC-PHARMA-.... Version : .... |

| Mois : | Année : | Contrôle pile/alarme (J1) : | Contrôle porte/joints (hebdo) : |
| --- | --- | --- | --- |

| Jour | Matin (°C) | Soir (°C) | Min logger (°C) | Max logger (°C) | Hors plage ? (Oui/Non) | Actions / Observations | Initiales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

Rappel opérationnel — Plage cible & actions : • Plage cible indicative : 2 °C à 8 °C (adapter selon vos référentiels). • Déclenchement d’action si mesure hors plage, alarme, coupure secteur ou défaut de sonde. • Mesures immédiates (exemples) : ☐ Vérifier sonde/porte/charge frigo ☐ Noter durée de l’écart ☐ Transférer produits si besoin ☐ Placer en quarantaine (si exigé) ☐ Informer pharmacien responsable ☐ Documenter actions dans la case dédiée

| Semaine | Date contrôle | Nettoyage / Dégivrage | Contrôle sonde étalon | Test alarme | Initiales / Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ....../....../........ | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |
| 2 | ....../....../........ | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |
| 3 | ....../....../........ | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |
| 4 | ....../....../........ | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |
| 5 | ....../....../........ | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |  |

Ne pas inscrire d’informations nominatives. En cas d’écart, compléter le journal des incidents en page 2 et appliquer la procédure interne.

JOURNAL DES ÉCARTS / INCIDENTS — TEMPÉRATURE FRIGO

| Date & Heure | Temp relevée (°C) | Hors plage constaté (Oui/Non) | Durée estimée (min) | Cause probable | Mesures immédiates | Statut des produits (OK/Quarantaine/Écarter) | Validation Pharmacien (Nom/Signature/Date) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Clause d’usage : modèle générique à adapter (plages, seuils, responsabilités). La procédure interne prévaut en cas de divergence.