DIUO et DOE
Modèle de dossier prêt à remplir

Outil de fin de chantier et de transmission pour l’exploitation et les interventions ultérieures

| Informations ouvrage | Références |
| --- | --- |
| Nom de l’opération | ____________________________________________ |
| Adresse du site | ____________________________________________ |
| Maître d’ouvrage | ____________________________________________ |
| Maître d’œuvre | ____________________________________________ |
| Entreprise principale | ____________________________________________ |
| Lot(s) concerné(s) | ____________________________________________ |
| Date de réception | ____ / ____ / ______ |
| Version du dossier | V__ |

Synthèse DIUO vs DOE

Le DOE décrit l’ouvrage tel qu’il a été exécuté et sert de référence technique. Le DIUO prépare les interventions futures et met au premier plan les accès, les contraintes et les mesures de prévention.

| Critère | DOE | DIUO |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Tracer l’exécuté, transmettre la base technique. | Sécuriser les interventions ultérieures, prévenir les risques. |
| Moment | Fin de chantier, réception et livraison documentaire. | Conçu dès le chantier, utile pendant toute la vie de l’ouvrage. |
| Contenu clé | Plans de récolement, PV d’essais, notices, schémas. | Accès, zones à risque, dispositifs de sécurité, méthodes d’intervention. |
| Public | Maître d’ouvrage, exploitant, bureaux d’études, entreprises. | Maintenance, exploitant, intervenants ultérieurs, HSE. |

Partie A DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

Cette partie rassemble les éléments qui décrivent l’ouvrage tel qu’il a été réellement construit. Les documents doivent correspondre aux matériels et aux implantations effectivement réalisés.

| Livrable DOE | Présent | Observations |
| --- | --- | --- |
| Plans de récolement architecture | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Plans de récolement réseaux et fluides | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Schémas électriques unifilaires et synoptiques | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Fiches techniques des équipements posés | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Notices fabricants et manuels d’exploitation | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| PV d’essais, contrôles et mesures | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| PV de mise en service et réglages | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Repérage des organes et étiquetage | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Liste des pièces de rechange recommandées | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Garanties, certificats, conformité | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |

Partie B DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage

Cette partie vise à réduire les risques lors des interventions futures. Elle décrit les accès, les contraintes, les zones sensibles et les moyens permanents de prévention.

| Élément DIUO | Présent | Observations |
| --- | --- | --- |
| Plan des accès et cheminements (toitures, locaux techniques, gaines) | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Localisation des dispositifs de sécurité permanents (garde-corps, points d’ancrage) | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Zones à risques particuliers et contraintes d’intervention | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Consignes pour interventions récurrentes (nettoyage, filtres, inspections) | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Procédures recommandées pour interventions lourdes (remplacement d’équipement, levage) | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Risques résiduels identifiés et mesures associées | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Conditions de consignation et d’isolement (énergie, fluides) | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Schémas et repérages utiles aux interventions ultérieures | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |
| Mise à jour en cas de modification de l’ouvrage | ☐ Oui ☐ Non | ________________________________________ |

Partie C Annexes et validation

Annexes jointes et références complémentaires.

| Annexe | Description |
| --- | --- |
| A1 | ____________________________________________ |
| A2 | ____________________________________________ |
| A3 | ____________________________________________ |
| A4 | ____________________________________________ |
| A5 | ____________________________________________ |

| Établi par | Validé par |
| --- | --- |
| Nom / fonction : ______________________ Date : ____ / ____ / ______ Signature : ___________________________ | Nom / fonction : ______________________ Date : ____ / ____ / ______ Signature : ___________________________ |