# DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

# LOT ÉLECTRICITÉ

Modèle professionnel prérempli destiné à la remise du DOE en fin de chantier.

## 1. Identification du chantier

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Construction d'un immeuble tertiaire R+5 |
| Maître d'ouvrage | Horizon Immobilier |
| Maître d'œuvre | BTP Ingénierie |
| Entreprise Électricité | ÉlecTech Industrie |
| Date de réception | 18/12/2026 |
| Version DOE | V1.0 |

## 2. Présentation des installations

Le présent DOE couvre les installations HTA/BT, TGBT, tableaux divisionnaires, éclairage intérieur et extérieur, BAES, prises de courant, réseau informatique, fibre optique, contrôle d'accès, vidéosurveillance, SSI, GTB, onduleurs, groupes électrogènes, mise à la terre et liaisons équipotentielles.

## 3. Synthèse du chantier

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Surface | 8 500 m² |
| Niveaux | R+5 |
| Tableaux | 16 |
| Points lumineux | 2430 |
| Prises | 1950 |
| RJ45 | 1340 |
| Caméras | 82 |
| Détecteurs incendie | 368 |

## 4. Inventaire des tableaux électriques

| Tableau | Local | Départs | Intensité | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGBT | Local énergie | 54 | 2500 A | ✔ |
| TD RDC | RDC | 38 | 400 A | ✔ |
| TD R+1 | Bureaux | 42 | 250 A | ✔ |
| TD Parking | Sous-sol | 34 | 250 A | ✔ |

## 5. Inventaire des équipements

| Équipement | Marque | Référence | Qté | Garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteurs | Schneider | NSX250 | 126 | 24 mois |
| Différentiels | Legrand | DX3 | 84 | 24 mois |
| BAES | Legrand | SATI | 185 | 36 mois |
| Luminaires LED | Philips | CoreLine | 2430 | 60 mois |
| Onduleurs | Eaton | 93PM | 2 | 24 mois |

## 6. Plans de récolement

| Plan | Référence | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Implantation éclairage | ELEC-001 | V5 |  |
| Prises | ELEC-002 | V5 |  |
| SSI | ELEC-003 | V3 |  |
| Mise à la terre | ELEC-004 | V4 |  |

## 7. Procès-verbaux d'essais

| Essai | Résultat |
| --- | --- |
| Continuité | Conforme |
| Isolement | Conforme |
| Mesure de terre | Conforme |
| DDR | Conforme |
| Éclairage sécurité | Conforme |
| SSI | Conforme |

## 8. Réserves

| Réf. | Observation | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Étiquette TGBT | ÉlecTech | 15/12 |
| R02 | BAES niveau 2 | ÉlecTech | 16/12 |

## 9. Visas

| Document | Entreprise | MOE | MOA | Bureau contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans |  |  |  |  |
| PV essais |  |  |  |  |
| DOE final |  |  |  |  |

## 10. Plan de maintenance

| Équipement | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- |
| TGBT | Annuelle | Maintenance |
| BAES | Mensuelle | Exploitant |
| SSI | Trimestrielle | Prestataire |
| Terre | Annuelle | Bureau agréé |

## 11. Check-list finale

☐ Tous les plans de récolement sont intégrés.

☐ Les schémas unifilaires et multifilaires sont à jour.

☐ Les essais réglementaires sont archivés.

☐ Les certificats de conformité sont présents.

☐ Les notices techniques sont classées.

☐ Les garanties fabricants sont jointes.

☐ Les fichiers PDF, DWG et IFC sont archivés.

☐ Le DOE est signé par les intervenants.