DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
LOT PLOMBERIE
Version Premium enrichie – EF • ECS • EU • EV • EP • Réseaux hydrauliques

## Fiche projet

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Campus tertiaire Horizon |
| MOA | Horizon Immobilier |
| BET Fluides | Fluides Ingénierie |
| Entreprise | HydroTech Bâtiment |
| Chef de chantier | A. Martin |
| Version | V2.0 |

## Description générale

Le présent DOE rassemble les plans de récolement, les synoptiques, les notices techniques, les certificats, les procès-verbaux d'essais, les garanties et les documents de maintenance des installations de plomberie du bâtiment.

## Inventaire des réseaux

| Réseau | Diamètre | Longueur | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| EF | DN20 à DN150 | 1 280 m | Conforme |
| ECS | DN20 à DN100 | 940 m | Conforme |
| Bouclage ECS | DN20 à DN65 | 420 m | Conforme |
| EU/EV | PVC DN50 à DN200 | 1 460 m | Conforme |
| EP | PVC DN80 à DN250 | 1 180 m | Conforme |

## Inventaire des équipements

| Équipement | Qté | Marque | Garantie | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surpresseurs | 2 | Grundfos | 24 mois | Local technique |
| Ballons ECS | 4 | Atlantic | 24 mois | Sous-sol |
| Pompes bouclage | 6 | Wilo | 24 mois | Sous-sol |
| Collecteurs | 18 | Comap | 10 ans | Colonnes |
| Compteurs | 18 | Sensus | 24 mois | Paliers |
| Robinetterie | 245 | Grohe | 10 ans | Tous niveaux |

## Essais et contrôles

| Essai | Norme | Résultat | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Épreuve pression EF | NF EN 806 | Conforme | ✓ |
| Épreuve ECS | NF EN 806 | Conforme | ✓ |
| Étanchéité EU/EV | DTU | Conforme | ✓ |
| Débit EP | DTU | Conforme | ✓ |
| Température ECS | 60°C | Conforme | ✓ |

## Plan de maintenance

| Équipement | Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Surpresseurs | Inspection |  | Révision |
| Ballons ECS |  | Contrôle | Détartrage |
| Pompes |  | Graissage | Révision |
| Vannes | Manœuvre |  | Contrôle |
| Compteurs |  |  | Vérification |

## Documents remis

| Document | Format | Version |
| --- | --- | --- |
| Plans de récolement | PDF/DWG | V5 |
| Synoptiques | PDF | V3 |
| Notices fabricants | PDF | V1 |
| PV essais | PDF | V1 |
| Garanties | PDF | V1 |
| Album photographique | PDF | V1 |

## Check-list finale (extrait)

☐ Tous les plans de récolement sont validés

☐ Les réseaux EF, ECS, EU, EV et EP sont repérés

☐ Les essais de pression sont archivés

☐ Les certificats de conformité sont joints

☐ Les notices techniques sont classées

☐ Les garanties sont annexées

☐ Les fichiers PDF, DWG et IFC sont livrés

☐ Les visas MOA, MOE et entreprise sont obtenus

☐ Le carnet de maintenance est remis

☐ Le DOE numérique est archivé